报价单位 联 系 人

伊通石门水库大坝安全监测报价单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 工程数量 | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石门水库大坝安全监测总价 |  |  |  |  |  |
| 一 | 视频监测站 |  | 1 |  |  |
| 1 | 高清网络智能球机 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 蓄电池100Ah | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 太阳能板100w | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 太阳能充电控制器 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 信号避雷器 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 简易水尺 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 监控立杆 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 室外设备防雨箱 | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 避雷地网及引线等 (接地系统) | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 避雷针 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 配套线缆 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 信息通讯费 (含3年通讯费) | 套 | 2 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 工程数量 | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 蓄电池密闭箱 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 混凝土预制基座 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 视频监视管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 大坝渗流压力自动监测系统 |  | 1 |  |  |
| 1 | 渗压计 | 个 | 24 |  |  |
| 2 | 自动采集单元MCU-32 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 采集测量模块 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | GPRS/GSM通讯模块 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | SIM卡 (含3年运行费) | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 65Ah蓄电池 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 60W单晶硅太阳能板 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 安装箱及支架 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 太阳能充电控制器 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 信号避雷器 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 配套线缆 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 避雷针 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 混凝土预制基座 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 避雷地网及引线等 (接地系统) | 项 | 2 |  |  |
| 15 | 线缆沟埋施工 | m | 700 |  |  |
| 16 | 渗压计接长电缆 (含防水接头及电缆保护管) | m | 800 |  |  |
| 17 | 渗压计读数仪 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 现有测压管清洗 | 项 | 12 |  |  |
| 19 | 测点孔口保护及防盗措施 | 测点 | 12 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 工程数量 | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 井深电测水尺 | 台 | 1 |  |  |
| 三 | 溢洪道渗流压力自动监测系统 |  | 1 |  |  |
| 1 | 渗压计 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 自动采集单元MCU-32 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 采集测量模块 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | GPRS/GSM通讯模块 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | SIM卡 (含3年运行费) | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 65Ah蓄电池 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 60W单晶硅太阳能板 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 安装箱及支架 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 太阳能充电控制器 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 信号避雷器 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 配套线缆 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 避雷针 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 混凝土预制基座 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 避雷地网及引线等 (接地系统) | 项 | 2 |  |  |
| 15 | 线缆沟埋施工 | m | 700 |  |  |
| 16 | 渗压计接长电缆 (含防水接头及电缆保护管) | m | 800 |  |  |
| 四 | 大坝变形自动测报系统 |  | 1 |  |  |
| 1 | GNSS接收机 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | GNSS天线及天线罩 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | GPRS/GSM通讯模块 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | SIM卡 (含3年运行费) | 个 | 5 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 工程数量 | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 120Ah蓄电池 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 120W太阳能板 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 安装箱及支架 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 太阳能充电控制器 | 套 | 5 |  |  |
| 9 | 信号避雷器 | 套 | 5 |  |  |
| 10 | 配套线缆 | 套 | 5 |  |  |
| 11 | 避雷针 | 套 | 5 |  |  |
| 12 | 混凝土预制基座 | 套 | 5 |  |  |
| 13 | 避雷地网及引线等 (接地系统) | 项 | 5 |  |  |
| 14 | 全站仪 | 套 | 1 |  |  |
| 五 | 溢洪道变形自动测报系统 |  | 1 |  |  |
| 1 | GNSS接收机 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | GNSS天线及天线罩 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | GPRS/GSM通讯模块 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | SIM卡 (含3年运行费) | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 120Ah蓄电池 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 120W太阳能板 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 安装箱及支架 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 太阳能充电控制器 | 套 | 5 |  |  |
| 9 | 信号避雷器 | 套 | 5 |  |  |
| 10 | 配套线缆 | 套 | 5 |  |  |
| 11 | 避雷针 | 套 | 5 |  |  |
| 12 | 混凝土预制基座 | 套 | 5 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 工程数量 | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 避雷地网及引线等 (接地系统) | 项 | 5 |  |  |
| 六 | 水库信息管理云平台 |  | 1 |  |  |
| 1 | 综合信息图 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 水雨情测报 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 水位库容曲线 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 实时浸润线监测 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 实时坝体变形监测 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 实时坝体渗流量监测 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 汛情快报 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 通知公告 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 预警信息 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 手机APP | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 云平台租用费 (三年) | 项 | 1 |  |  |