## Sheet1
边坡安全监测 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 |  |  | 联系人 | 孙峤容 | 15505285855
监测项目 | 传感器 | 配套设施 | 监测范围 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
表面位移监测 | GNSS | GNSS接收机 |  | 7000 | 5 | 35000 | 4个监测点+1个基准点
|  | GNSS长期位移监测解算系统 |  | 7000 | 1 | 7000
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 5 | 1750
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 5 | 3250
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 5 | 2250
| 总计 |  |  |  |  | 49250
内部位移监测 | 导轮式测斜仪 | 轮滑式测斜仪 |  | 2300 | 4 | 9200
|  | 测斜管（孔深按20米算） |  | 25 | 80 | 2000
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 4 | 11200
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 4 | 1400
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 4 | 2600
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 4 | 1800
| 总计 |  |  |  |  | 28200
降雨量监测 | 数字化翻斗式雨量计 | 雨量计 |  | 2500 | 1 | 2500
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 1 | 2800
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 6750
应力监测 | 钢筋应力计 | 钢筋计 |  | 600 | 1 | 600
|  | 8通道振弦采集仪 |  | 4000 | 1 | 4000
|  | 远传DTU |  | 150 | 1 | 150
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 6200
震动监测(方案一） | 拾振器 | 拾振器 |  | 3500 | 1 | 3500
|  | 拾振器专用线材 |  | 20 | 1 | 20
|  | 微震采集仪 |  | 62000 | 1 | 62000
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 1 | 2800
|  | 授时服务器 |  | 11000 | 1 | 11000
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 80770
震动监测（方案二） | 三向振动速度 | 三向振动速度传感器 |  | 9000 | 1 | 9000
|  | 动态数据采集仪 |  | 3000 | 1 | 3000
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 1 | 2800
|  | 物联网卡 |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 16250
裂缝监测 | 裂缝计 | 裂缝计 |  | 1800 | 1 | 1800
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 1 | 2800
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 6050
矸石自燃监测
自燃温度监测 | 测温传感器 | 无线测温传感器 |  | 2000 | 36 | 72000 | 50米安装一套
|  | 无线网关 |  | 2500 | 3 | 7500
|  | 远程终端采控仪 |  | 2800 | 3 | 8400
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 350 | 1 | 350
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 3 | 1950
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 3 | 1350
| 总计 |  |  |  |  | 91550
微型环境监测
有害气体监测，SO2、CO、H2S |  | 百叶箱+采集板 |  | 350 | 1 | 350
|  | 二氧化硫传感器 |  | 930 | 1 | 930
|  | 一氧化碳传感器 |  | 396 | 1 | 396
|  | 硫化氢传感器 |  | 460 | 1 | 460
|  | 4G传输 |  | 600 | 1 | 600
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 450 | 1 | 450
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 4286
环境参数监测，温度、湿度、风速、风向 |  | 百叶箱+采集板 |  | 350 | 1 | 350
|  | 温湿度传感器 |  | 150 | 1 | 150
|  | 风速传感器 |  | 280 | 1 | 280
|  | 风向传感器 |  | 330 | 1 | 330
|  | 4G传输 |  | 600 | 1 | 600
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 450 | 1 | 450
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 3260
扬尘噪声监测 |  | 百叶箱+采集板 |  | 350 | 1 | 350
|  | PM2.5/10 |  | 450 | 1 | 450
|  | 噪声 |  | 230 | 1 | 230
|  | 温湿度 |  | 150 | 1 | 150
|  | 风速传感器 |  | 280 | 1 | 280
|  | 风向传感器 |  | 330 | 1 | 330
|  | 大气压 |  | 150 | 1 | 150
|  | TSP |  | 450 | 1 | 450
|  | 4G传输 |  | 600 | 1 | 600
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 450 | 1 | 450
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
| 总计 |  |  |  |  | 4540
复垦土壤及水质监测
复垦土壤监测，温湿度、土壤电导率、土壤PH值 |  | 百叶箱+采集板 |  | 350 | 1 | 350
|  | 土壤温湿度 |  | 125 | 1 | 125
|  | 土壤电导率 |  | 165 | 1 | 165
|  | 土壤ph |  | 185 | 1 | 185
|  | 4G传输 |  | 600 | 1 | 600
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 450 | 1 | 450
|  | 配电箱及辅件 |  | 650 | 1 | 650
|  | 支架及预埋件 |  | 450 | 1 | 450
水质监测，排水口pH值、浊度、氨氮、溶解氧等 |  | 水质浮漂站 |  | 2500 | 1 | 2500
|  | 水质ph |  | 550 | 1 | 550
|  | 浊度传感器 |  | 4000 | 1 | 4000
|  | 氨氮传感器 |  | 4000 | 1 | 4000
|  | 溶解氧传感器 |  | 2900 | 1 | 2900
|  | 4G传输 |  | 600 | 1 | 600
|  | 流量卡（3G/月，年费） |  | 450 | 1 | 450
|  | 太阳能供电系统 |  | 1600 | 1 | 1600 | 60w 40ah.带立杆地笼
| 总计 |  |  |  |  | 19575
太阳能供电系统（除水质监测以外） |  | 太阳能板 |  | 430 | 20 | 8600 | 多晶硅100W
|  | 太阳能板支架 |  | 310 | 20 | 6200 | 适用于50-100W
|  | 太阳能控制器 |  | 90 | 20 | 1800 | 12/24V 10A
|  | 蓄电池（含地埋箱） |  | 1050 | 20 | 21000 | 12v100AH
| 总计 |  |  |  |  | 37600
总计 | [5 empty] | 354281